Прокуратура Воронежской области

Старшему помощнику прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации

старшему советнику юстиции

Усову М.Н.

.02.2020         4-1-2020

129  от   17.11.2009

# ИНФОРМАЦИЯ

для размещения в соответствующих разделах информационного представительства

Межрайонной прокуратурой по информации пожарно-спасательной части № 21 по охране Лискинского района ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Воронежской области» проведена проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности при эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения.

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселений относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения, к которым относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, специализированные водные объекты и противопожарные резервуары.

Проверкой установлено, что более 10 пожарных гидрантов, расположенных на территории г. Лиски и Старохворостанского сельского поселения, имеют неисправности, препятствующие их целевой эксплуатации (изношенность, наличие в неисправном состоянии резьбового соединения и иные).

Кроме того, выявлено значительное количество безводных участков (улиц и населенных пунктов), где расстояние до ближайшего водоисточника составляет более 500 метров.

По результатам проверки директору МУП «Водоканал» и главе администрации Страхворостанского сельского поселения внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, а в адрес главы администрации городского поселения город Лиски направлена информация о состоянии законности в указанной сфере.

Межрайонный прокурор

советник юстиции                                                                                     Д.С. Сазин

Е.М. Коноплин, тел. 8(47391)4-48-86