СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЫСОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2017г. №88

Об   утверждении  программы

комплексного  развития систем

коммунальной    инфраструктуры

на территории Высокинского сельского

поселения Лискинского муниципального

района Воронежской области на 2017-2030 годы»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом Высокинского сельского поселения, Совет народных депутатов сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Высокинского сельского  поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы согласно приложению  к настоящему решению.

2. Решение Совета народных депутатов Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 27.12.2011г. № 48 «Об утверждении комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» признать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее решение на стенде обнародования нормативно-правовых актов в здании администрации Высокинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Высокинского сельского поселения.

Глава Высокинского

сельского поселения		                                                                               О.А.Котлярова

Председатель Совета

народных депутатов                                                                                            Л.М. Ходакова

Приложение

к решению Совета народных

депутатов Высокинского сельского

поселения от 28.02.2017г. № 88

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  Высокинскогосельского  поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2017-2030 годы»

Паспорт

Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории  Высокинского сельского  поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2017-2030 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители программы | ООО «Высокинская коммунальная служба», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», филиал ОАО «МРСК-Центра-«Воронежэнерго» |
| Цель программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана Высокинского сельского поселения и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2030г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам |
| Задачи программы | 1. разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 2. определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; 3. определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа | 1.объем потерь ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения. 2.количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3. объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ комплексного развития. |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения в год (ед/км); - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сети (в процентах); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/м3); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/м3) |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| Сроки реализации программы | 2017-2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: - средства областного бюджета - 28660,00 тыс.руб. - средства местного бюджета - 7482,05 тыс. руб.; - внебюджетные источники - 1680,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Сокращение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения до 0,5 ед/км в год; Уменьшение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сети до 5%; Сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть до 1,5 кВт.ч/м3; Сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды до 2 кВт.ч/м3; Уменьшение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 5%; Уменьшение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 5%. |

1. Общие положения

1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения  на 2017-2030 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2030 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство многоэтажных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления;

1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

1.3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1.4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

1.5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

1.6. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, средства бюджета Воронежской области, бюджета Лискинского муниципального района, бюджета Высокинского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

1.7. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

1.8. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

1.9. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

1.10.Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Высокинскогосельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения.

2.1. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность, трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства.

Расчеты основных показателей демографического развития сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году постановлением администрации Воронежской области от 11.03.2002 № 258 создана межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 № 451-р

Утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2008 – 2010 годах, разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих непосредственное влияние на демографическое развитие области.

В рамках региональной программы «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года», утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. № 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351. В региональной программе «Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2019 годы и на период до 2017 года» определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производилось по трем прогнозам развития:

- пессимистическому

- вероятному

- оптимистическому

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Таблица 1

Основные демографические показатели по вероятному прогнозу численности Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

| Показатели | Единица измерения | Прогнозируемый период | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | тысяч человек | 2398 | 24448 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 381 16,0% | 411 17,0% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 1309 55% | 1319 54% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 708 29% | 718 29% |

2.2. Одним из основополагающих условий развития  сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.3. Характеристика  систем  водоснабжения.

Для обеспечения потребителей Высокинского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов, источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  25 км. 50-200 мм. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 9 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 25000 м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет 85%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 2 случай в год.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблицах.

Таблица 2

Описание результатов технического обследования

| Место расположения | Кол-во (шт.) скважин | Мощность водозабора | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Высокое | 9 | 74,5 | 1968-2013 | 90 |

На территории Высокинского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианский скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Сведения по водонапорным башням поселения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения по водонапорным башням

| Место расположения | Количество башен (шт.) | Проектная мощность | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Высокое | 10 | 2 х 50 2 х 40 2 х 30 4 х 25 | 1968-2013 | 90 |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производ. Тыс.м3/сут. | Напор(МПа) | мощность (кВт) |
| 1 | село Высокое | 1 х 10 | ЭЦВ 6-10-8 ЭЦВ 8-10-1 | 74,5 |  |  |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям представлена в таблице 5.

Таблица 5

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

| Наименование узла и его местоположение | Протяженность (км) | Диаметр (мм) | Кол-во гидрантов | Кол-во пож.рез. | Кол-во колонок | Кол-во скважин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Высокое | 25 | 63-100 | 34 | - | 12 | 10 | Износ сетей 85% |

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Высокинского сельского поселения  лежит на администрации Высокинского сельского поселения и на ООО «Высокинская коммунальная служба».

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок, накопительных резервуаров, артезианских скважин, водопроводных башен, сетей водоснабжения. Качество подаваемой воды соответствует СанПин 2,1,4,1074-01 согласно протокола лабораторных исследований ФГУ «Центр госсанэпидемнадзора в Воронежской области по Лискинскому, Бобровскому и Острогожскому районам». Добыча воды осуществляется в соответствии со всеми нормативными документами.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен на расчетный срок в таблице 6.

Таблица 6

Структурный водный баланс по группам абонентов на расчетный срок.

| Наименование потребителей Высокинского поселения | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды м3/сут. | Максимальный расход воды м3/сут. |
| Население | 439,33 | 527,20 |
| Прочие | 2,73 | 3,28 |
| Бюджетофинансируемые организации | 5,18 | 6,22 |
| Итого | 447,24 | 536,70 |

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 7.

Таблица 7.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| Наименование скважины | Производительность м3/час. | Производительность м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| село Высокое | 22,37 | 536,70 |

Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Перспективный баланс услуги водоснабжения в муниципальном образовании представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, реализации мероприятий по энергосбережению. Перспективный баланс водоснабжения муниципального образования представлен в таблице 8.

Таблица 8

Прогноз перспективного водопотребления

| Наименование потребителей | Кол-во чел. | Среднесуточный расход воды м/сут. | Максимальный сут.расход воды м/сут. | Поливочные нужды | Коммунальные бытовые предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Высокое | 2380 | 447,24 | 536,70 | - | - |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 50 лет, реконструкция водопроводных сетей  проводилась лишь на трех улицах в с.Высокое это Ул.Привокзальная – 1,2км, ул.Ленина 2,0км, ул.Гагарина 1,0км, производится лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Высокинскому сельскому поселению составляет 85%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения Высокинского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей, строительство новых водозаборов, установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

2.4. Характеристика  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Высокинском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», природным газом  пользуется население с.Высокое, х.Старая Покровка, х.Подлесный

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания,  сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой.

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Высокинского сельского поселения.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

В настоящее время домовладения Высокинского сельского поселения газифицированы на 97%.  По газопроводам низкого давления газ подается в домовладения и используется потребителями для пище приготовления, отопления, горячего водоснабжения. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты, газовые котлы.

2.5. Характеристика сферы сбора твердых бытовых отходов.

Описание состояния системы утилизации твердых бытовых отходов муниципального образования

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, своевременное удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию твердых бытовых отходов( в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципальных образований).

Сбор и вывоз ТБО в сельских поселениях Лискинского района находится в ведении различных организаций, основной задачей которых является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) от населения и организаций.

В сельских поселениях Лискинского района применяются следующие системы сбора бытовых отходов:

-бестарная система (позвонковая) (транспортное средство объезжает закрепленные участки сора по индивидуальному маршруту в соответствии установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта; на маршруте мусоровоз имеет кратковременные стоянки, в течение которых жители данной территории (улицы и прилегающих к ней домовладений) имеют возможность отнести емкость с ТБО к транспортному средству).

Сбором и вывозом твердых бытовых отходов на территории Высокинского сельского поселения занимается ООО «Высокинская коммунальная служба» на основании лицензии серия 036№00186 от 12.04.2017г. «Сбор и транспортирование отходов 4 класса опасности», тариф на данный вид услуг – 316,69руб./м3. Вывоз ТБО производится трактором МТЗ-82 с тракторной тележкой на полигон твердых бытовых отходов в г.Лиски ул.Фестивальная.

Размещение твердых бытовых отходов

Требования к эксплуатации полигонов ТБО закреплены в «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 г. (далее – Инструкция), по  лицензии серия 036 №00099 от 04.12.2015г. «Сбор, транспортировка, размещение отходов 3-4 класса», тариф на оказание данной услуги – 348,92руб./м3.

На полигонах ТБО должны выполняться следующие основные виды работ: прием, складирование, изоляция и уплотнение ТБО.

В Лискинском районе расположен один санкционированный полигон, на который осуществляется прием ТБО от населения г.Лиски, сел Лискинского района.

Полный технологический цикл по захоронению ТБО на данных объектах не осуществляется. Как правило, на данных объектах периодически ведутся работы с применением бульдозеров, которые выполняют работы по сдвиганию ТБО  или окучиванию ТБО.

Ведется учет фактического объема ТБО на объектах захоронения.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Основной проблемой в сфере утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов является негативное воздействие полигонов ТБО на окружающую среду.

Основными факторами воздействия полигонов ТБО на окружающую среду являются:

- фильтрат – сточные воды, возникающие в результате инфильтрации атмосферных осадков в тело полигона и концентрирующиеся в его основании. Это сложная по химическому составу жидкость с ярко выраженным неприятным запахом биогаза. Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащаются токсичными веществами, входящими в состав отходов или являющимися продуктами их разложения (тяжелыми металлами, органическими, неорганическими соединениями). На свалках, сооруженных без соблюдения правил охраны окружающей среды (не имеющих противофильтрационного экрана, системы отвода и очистки фильтрата), фильтрат свободно стекает по рельефу, попадает в почву, грунтовые и подземные воды. Проникновение фильтрата в почвы и грунтовые воды может привести к значительному загрязнению окружающей среды не только вредными органическими и неорганическими соединениями, но и яйцами гельминтов, патогенными микроорганизмами.

- Свалочный газ (СГ) – газ, образующийся в результате анаэробного брожения отходов в теле полигона. Основными компонентами свалочного газа являются парниковые газы диоксид углерода и метан. Кроме того, СГ содержит множество токсических органических соединений, являющихся источниками неприятного запаха.

Так же важной проблемой является создание несанкционированных свалок ТБО, что негативно влияет на экологическую обстановку муниципального образования. Для борьбы с несанкционными свалками необходимо организовывать своевременный вывоз твердых бытовых отходов от частных домовладений.

На данный момент в Муниципальном образовании существуют следующие проблемы в сфере утилизации (захоронений) твердых бытовых отходов:

- Сбор ТБО осуществляется малоэффективными способами (малотоннажные мусоровозы с невысоким коэффициентом уплотнения, ручная погрузка, применение тракторов и погрузчиков для погрузки мусора);

- Учет фактических объемов образования ТБО и ЖБО не ведется;

- Раздельный сбор твердых бытовых отходов в местах их образования, в т.ч. ртутных отходов, не осуществляется;

- Мощности существующего полигона недостаточно, чтобы обеспечить захоронение ТБО уже на первую очередь, необходима рекультивация участка и строительство новых объектов утилизации (захоронения) ТБО или расширение существующего объекта захоронения. На существующих  свалках не соблюдается полный цикл захоронения ТБО (как правило, периодически привлекаются бульдозеры сдвигания отходов в овраг и для разравнивания), увлажнения ТБО не производится. Захоронение более 70 % образуемых ТБО Лискинского района осуществляется на объекте в 14,8 га, тогда как менее 30% ТБО складируется на объектах площадью 29,5 га. Необходимо эффективное использование территории и сокращение вредного воздействия на окружающую среду;

В связи с этим, эффективная организация обращения с отходами производства и потребления является одной из важнейших задач, решение которой необходимо для сокращения антропогенного воздействия на окружающую среду, увеличение ресурсного потенциала района, повышения комфортности и уровня жизни населения.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Высокинского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалки.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Данные о перспективном балансе утилизации твердых бытовых отходов муниципального образования представлены в таблице 9.

Таблица 9

Перспективный баланс утилизации твердых бытовых отходов

| Год | Прогнозная норма накопления на 1 чел., куб.м/год | Объем накопления ТБО куб.м | Масса накопления от населения, т | Всего объем образования, тыс.куб.м | Всего масса накопления от населения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1,56 | 1,6 | 336 | 1,6 | 336 |
| 2030 | 1,8 | 1,76 | 370 | 1,76 | 370 |

2.6. Характеристика  системы водоотведения.

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения.

2.7.  Характеристика системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Высокинского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Организация, эксплуатирующая электросети – Лискинский РЭС Филиал ОАО «МРСК  Центра» – «Воронежэнерго».

Общая протяженность линий электропередач  составляет 23 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают ВЛ 400.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

3. План развития поселения план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей.

4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинскогосельского поселения на 2017-2030 годы направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации.

- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

- сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

На территории Высокинского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организации, а именно:  ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ООО «Высокинская коммунальная служба».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- низкий тариф по оплате за ЖКУ (сфера водопотребления).

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 10

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 72,0 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | - |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | - |
| из них в управлении: |  | - |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 988 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 9 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | м3/сут. | 447,24 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 25 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 23 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 3 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 908 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 2380 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 3,20 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 23 |
| Количество светильников | шт. | 180 |

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Высокинского сельского поселения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

в) показатели очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

д) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

е) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

4.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Основными мероприятиями реализации программы, направленными на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства являются:

- Поиск и бурение разведочных скважин;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения поселения новой жилой застройки поселения;

5. Проектирование новых водопроводных сетей;

6. Строительство новых водопроводных сетей;

7. Проектирование новых водозаборных сооружений;

8. Строительство новых водозаборных сооружений;

9. Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

4.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Твердые бытовые отходы, собираемые на территории Высокинского сельского поселения, утилизируются на полигоне, который расположен на территории г.Лиски ул.Фестивальная в 5 км от Высокинского сельского поселения. Утилизация твердых бытовых отходов на специализированном полигоне экономически целесообразна и экологически безопасна.

4.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов.

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования для водоподготовки;

4. Реконструкция водопроводных сетей ул.Чкалова

5.Реконструкция водопроводных сетей ул.Садовая

6.Реконструкция водопроводных сетей ул.Рабочая

7.Реконструкция водопроводных сетей ул.Советская

8. Реконструкция (вынос) ВЛ 10000 с ул.Ленина, пер.Садовый;

9. Проведение работ по уличному освещению.

4.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Основными мероприятиями являются:

1.Реконструкция участков сетей холодного водоснабжения ул.Чкалова протяженностью 2000м, ул.Садовая протяженностью 800м, ул.Рабочая протяженностью 9000м, ул.Советская протяженностью 2000м.

2.Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев;

2. Рекультивация территории;

3. Посадка деревьев;

4. Посадка кустарников;

5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения;

6. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в с.Высокое, х.Старая Покровка, х.Подлесный.

4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

1. Разработка плана мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4. Применение местного и естественного освещения;

5. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

6. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

7. Вынос аварийной линии электропередач ВЛ 10000 с ул.Ленина.

4.9. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

4.10. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Органом регулирования тарифов на коммунальные ресурсы  является управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области.  По состоянию на 01.01.2017 г. для потребителей Высокинского сельского поселения действуют следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса:

- Тариф на услуги ООО «Высокинская коммунальная служба» по холодному водоснабжению установлен в соответствии с Приказом УРТ по Воронежской области от 29.11.2017г.№ 49/73 и составляет 24,36 руб/куб.м.

- Тариф услуг по газоснабжению населения, действующий на территории Высокинского сельского поселения составляет  5,30 руб. куб.м.

- Тариф услуг по электроснабжению населения, действующий на территории Высокинского сельского поселения составляет 2,38 руб. кВт.

- Тариф на вывоз твердых бытовых отходов, действующий на территории Высокинскогосельского поселения составляет 38,0 руб./чел.

Таблица 11

Анализ и прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Электроснабжение, руб./кВТ*час | 2,38 | 2,75 | 3,17 | 3,59 |
| Водоснабжение,руб./м3(население) | 23,42 | 30,4 | 34,5 | 39,16 |
| Водоснабжение,руб./м3(бюджетные организации и прочие потребители) | 23,42 | 30,4 | 34,5 | 39,16 |
| Горячее водоснабжение, руб./м3 (население) |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение, руб./м3(бюджетные организации и прочие потребители) |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (население) |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал(бюджетные организации и прочие потребители) |  |  |  |  |
| Природный газ руб./м3 | 5,30 | 6,10 | 6,90 | 7,7 |
| ТБО руб./м3 | 348,92 | 396,47 | 450,51 | 511,78 |

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное  и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и вывоз ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты  потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В таблице представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в поселении в Воронежской области.

Таблица 12

Сведения о размерах платы за услуги ЖКХ

| Вид коммунальной услуги | Средний платеж населения в 2015 г., руб. в мес. на 1 человека |
| --- | --- |
| Электроснабжение, руб./кВт* час |  |
| Водоснабжение, руб./м3 | 216,3 |
| Горячее водоснабжение, руб./м3 |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (население) |  |
| Природный газ, руб./м3 |  |
| ТБО руб./ 1 чел. | 38 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения  на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по развитию

коммунальной инфраструктуры Высокинскогосельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2017-2030 годы

5.1. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется администрацией Высокинскогосельского поселения Лискинского муниципального района. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета,  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Высокинского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Высокинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Высокинского сельского поселения и Совет народных депутатов Высокинского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Высокинского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Таблица 13

| Источники финансирования | В том числе по годам реализации ПКР (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  | 2022-2030гг. |
| - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Поиск бурение разведочных скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 1.2.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей в с.Высокое |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | 1110,00 | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | 30,00 | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | 30,00 | --- | --- |  | --- |
| 1.3. Замена водонапорной башни (2 шт.- ул.Молодежная, ул.Гагарина) |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | 800,0 | 750,0 | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | 150,00 | 150,00 | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | 500,00 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | 200,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | 250,00 |
| 1.5. Реконструкция существующих водозаборов и строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- |  | 7200,00 |  | 8700,00 | 6800,00 |
| Местный бюджет | --- | --- |  | 800,00 |  | 900,00 | 700,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |
| 2.Система водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проектирование централизованной системы канализования стоков, с созданием прогрессивных систем очистки канализуемых и автоматизированных станций обеззараживания воды с применением инновационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 2.2. Строительство централизованной системы канализования стоков, с созданием прогрессивных систем очистки канализуемых и автоматизированных станций обеззараживания воды с применением инновационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 3.Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Уборка несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 300,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 3.2. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 3.3. Увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | --- |
| 3.4. Организация в поселении раздельных контейнеров для разных видов мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | 1500,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 4.Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | 580,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | 250,00 |
| 5.Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | 800,00 | 583,00 | 621,00 | 655,00 |  | 1500,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |

6. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Основным индикатором оценки взаимоотношений между производителями и потребителями ЖКУ  служит платежеспособность потребителей, то есть возможность оплачивать потребленные товары и услуги. Сформировавшаяся платежная дисциплина является результирующим итогом соответствия проводимой тарифной политики пороговым значениям возможности и готовности населения платить за ЖКУ. В свою очередь, платежная дисциплина определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса, а в конечном счете - надежность работы всех систем жизнеобеспечения.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Перспективный баланс услуги водоснабжения в муниципальном образовании представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, реализации мероприятий по энергосбережению. Перспективный баланс водоснабжения муниципального образования представлен в таблице 14.

Таблица 14

Прогноз перспективного водопотребления

| Наименование потребителей | Кол-во чел. | Среднесуточный расход воды м/сут. | Максимальный сут.расход воды м/сут. | Поливочные нужды | Коммунальные бытовые предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Высокое | 2380 | 447,24 | 536,70 | - | - |

2.3.Прогноз спроса на услуги водоотведения

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения.

2.4.Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения муниципального образования отсутствуют

2.5.Прогноз спроса на услуги газоснабжения

Данные о перспективном балансе газоснабжения муниципального образования отсутствуют.

2.6.Прогноз объема утилизации твердых бытовых отходов

Данные о перспективном балансе утилизации твердых бытовых отходов муниципального образования представлены в таблице 15.

Таблица 15

Перспективный баланс утилизации твердых бытовых отходов

| Год | Прогнозная норма накопления на 1 чел., куб.м/год | Объем накопления ТБО куб.м | Масса накопления от населения, т | Всего объем образования, тыс.куб.м | Всего масса накопления от населения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1,56 | 1,6 | 336 | 1,6 | 336 |
| 2030 | 1,8 | 1,76 | 370 | 1,76 | 370 |

7. Перспектива развития систем водоснабжения и сооружений на них

Основной проблемой в организации водоснабжения населенных пунктов и обеспечении водой питьевого качества является 85%-й износ водопроводных сетей.  Количество аварий по причине ветхости сетей в 2017 достигло 5 аварий. В период подготовки к отопительному зимнему периоду 2015-2017гг. проблемные участки в количестве 1,0 км были отремонтированы. В результате чего планируется снижение потерь воды на 0,05 тыс.м3.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения поселения) решаются следующие задачи:

– замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из полиэтилена;

– сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

– обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

–– предварительный выбор трасс, очередности строительства;

– определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

8. Перспектива развития систем водоотведения

Система централизованной канализации в Высокинском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТБО г.Лиски ул.Фестивальная.

Сбор ЖБО осуществляется с применением ассенизаторских машин, маршрутных графиков вывоза ЖБО нет, вывоз выполняется по заявкам населения и организаций.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых  и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

9. Перспектива  развития системы электроснабжения

Развитие системы электроснабжения на территории  Высокинско госельского поселения  с сохранением существующих электрических сетей и поддержание объектов электроснабжения в технически исправном состоянии, а также замены светильников уличного освещения на энергосберегающие, модернизации системы приборного учета электрической энергии. Это  уменьшит число аварийных отключений системы, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

10.Перспектива развития системы сбора и утилизации ТБО

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо осуществить комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Высокинского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды Высокинского сельского поселения следующие:

- Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

- Сохранение природных условий и особенностей поселения.

- Охрана рекреационных ресурсов.

4.	Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов
использования.

- Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

- Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

- Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

- Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

- Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

11.	Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

Экологическая стратегия градостроительного развития Высокинского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.